|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3к Типовой конкурсной документациипо выбору поставщика товаров иуслуг организаций, осуществляющихфункции по защите прав ребенка |

**Техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика**
**услуги организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка**

**Техническая спецификацияуслуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации на объекте:**

**Регламенты работ**
**по техническому обслуживанию   пожарной сигнализации на 2024 год:**

**Срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 31 декабря 2024 года Стоимость работ: 264000 (Двести шестьдесят четыре тысячи) тенге.**

Техническое **обслуживание систем** предусматривает следующие виды работ и их периодичность:
- работы по регламенту № 1 - один раз в месяц.
- работы по регламенту № 2 - один раз в квартал.

**Список работ для различных регламентов:**

**Регламент № 1. - ежемесячно**
1.1. Проверка технического состояния шлейфа сигнализации.
1.2. Проверка работоспособности  сигнализации.
1.3. Проведение технического диагностирования приборов.
1.4. Проверить состояние монтажа, крепление аппаратуры.
1.5. Устранение неполадок.

**Регламент № 2. – квартал один раз**
2.2. Осмотреть и очистить приборы.
2.3. Провести **технический осмотр** приборов.
2.4. Провести проверку функционирования приборов от резервного источника питания.
2.5. Провести проверку приборов и кабельных линий для определения скрытых отказов.
2.6. Проверить переходное сопротивление защитного заземления.
2.7. Устранение неисправности.

**Результаты проведения регламентных работ регистрируются в журнале по установленной форме.**

С целью качественной поставки услуг потенциальному поставщику предлагается:

1.- изучить существующую схему автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

- тип и технические параметры установленного оборудования.

2. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт перечисленных систем, сопутствующего оборудования.

В рамках реализации Услуг Поставщик должен предусмотреть обучение технического персонала заказчика по эксплуатации систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

3.Поставщик должен имет филиал по месту проведения работ

4. В случае внезапной поломки прибора, по телефонной заявке заказчика производить обслуживание, проверку состояние прибора и устранить недостатки в течении 3 часов.

5. Оплата ежемесячно, после выставления акта оказанных услуг и электронных счетов фактур

Техникалық спецификациясы

**техникалық қызмет көрсету өрт сигнализациясы объектіде:**

**Регламенттер жұмыстар**

**техникалық қызмет көрсету өрт сигнализациясы 2024 жылға:**

**Жұмыстарды орындау мерзімі: Шарт жасалған сәттен бастап 31желтоқсан, 2024 жылға дейін**

**Жұмыстың құны – 264 000 (Екі жүз алпыс төрт мың) теңге**

Жүйелеріне техникалық қызмет көрсету көздейді келесі жұмыс түрлері және олардың мерзімділігі:

- жұмыс регламентіне № 1 - айына бір рет.

- жұмыс регламентіне № 2 - тоқсанына бір рет.

Тізімі жұмыстар үшін түрлі регламенттерін:

1. Регламент № 1. - ай сайын

1.1. Техникалық жай-күйін тексеру дабылы шлейфінің.

1.2. Жұмыс қабілеттілігін тексеру сигнализация.

1.3. Техникалық диагностикалау аспаптары.

1.4. Тексеру жай-күйі, құрастыру, бекіту аппаратураларының.

1.5. Ақауларды жою.

2. Регламенті № 2. – тоқсанына бір рет

2.2. Қарауға және тазарту құралдары.

2.3. Өткізу техникалық байқау аспаптар.

2.4. Тексеру жүргізу құралдарының жұмыс резервтік қорек көзінен.

2.5. Тексеру жүргізу аспаптар мен кабель желілерін анықтау үшін жасырын істен шығу.

2.6. Тексеру өтпелі кедергісі қорғаныш жерге тұйықтау.

2.7. Ақауларды жою.

Нәтижелері регламенттелген жұмыстарды жүргізу журналында тіркеледі, белгіленген нысан бойынша.

Мақсатында сапалы жеткізілім қызметтерді әлеуетті өнім берушіге ұсынылады:

1.- зерделеу схеманы автоматты өрт дабылы мен өрт туралы адамдарды хабардар ету.

- түрі мен техникалық параметрлері, орнатылған жабдық.

2. Жүзеге асыруға, техникалық қызмет көрсету және жөндеу аударылған жүйелері, ілеспе жабдық.

Іске асыру шеңберінде көрсетілетін Қызметтерді әлеуетті Өнім беруші оқытуды қарастыру техникалық персоналдың тапсырыс берушінің жүйелерін пайдалану бойынша автоматты өрт дабыл беру және адамдарды өрт туралы құлақтандыру.

3.Жұмыс жасалу орыны бойынша өнім берушінің филиалы болу тиіс

4. Аспап кенеттен сынған жағдайда, Тапсырыс берушінің телефон өтінімі бойынша қызмет көрсетуді, аспаптың жай-күйін тексеруді жүргізуге және кемшіліктерді үш сағат ішінде жоюға міндетті.

5. Ақы электрондық шот-фактураларды қызмет көрсету актісін бергеннен кейін ай сайын төленеді